Приложение № 1

к государственному контракту

№___ от «___»________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Дом правосудия, г. Салехард, в том числе проектно-изыскательские работы».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования | В соответствии с перечнем строек и объектов Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 год |
|  | Вид строительства | Строительство |
|  | Источник финансирования | Окружной бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа |
|  | Заказчик-застройщик | Государственное казённое учреждение "Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО" |
|  | Генеральный проектировщик | Определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
|  | Стадийность проектирования | Предусмотреть одновременную разработку проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. и письма Министерства регионального развития РФ от 22 июня 2009 г. №19088-СК/08 «О разъяснении норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». |
|  | Требования по вариантной и конкурсной проработке | не требуется |
|  | Сроки начала проектирования | 2011 год |
|  | Особые условия строительства (в т.ч. планировочные ограничения, особые геологические и гидрогеологические условия) | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов и инженерно-геологических изысканий. Климатический подрайон 1Г СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» ( с изменениями) Расчетная температура наружного воздуха минус 42˚С, Нормативное значение ветрового давления 48 кгс/м²; Расчетное значение веса снегового покрова 320 кгс/м², свод правил СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». |
|  | Основные технико-экономические показатели объекта, его назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость или пропускная способность) | Комплекс зданий, соединенных теплым переходом. Состав органов судебной власти: - Окружной суд ЯНАО; - Салехардский городской суд. I.В соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству зданий районных (городских) судов СП 31-104-2000 для размещения Салехардского городского суда предусмотреть: 1.Численный состав судей- 10 чел. 2. Залы судебных заседаний для слушания: - гражданских дел 4 ( общей площадью 176 м2); - уголовных дел 6 (площадью 480 м2); 3. Сопутствующие помещения: - совещательные комнаты с санузлом – 10 (площадью 120 м2); - комнаты для свидетелей -10 (площадью 120 м2); - комнаты для прокуроров – 4 (площадью 60 м2); - комнаты для адвокатов -5 (площадью 60 м2); - холлы для публики -10 (площадью 192 м2); 4. Рабочие помещения для судей: 1. кабинет председателя суда – 60 м2; - приемная председателя суда – 25 м2; - комната отдыха – до 24 м2; - туалетная комната – 4 м2; - кабинет помощника председателя суда - 16 м2; 4.2. кабинет заместителя председателя суда -40 м2; - приемная + помощник - 20 м2; 4.3. кабинет для судьи – 8 (площадью 192 м2); 4.4. приемные судей с размещением помощников – 8 (площадью 128 м2); 4.5. комната для приема пищи- 15 м2; 5.Рабочие помещения технического аппарата суда: - приемная суда- 24 м2; - кабинет администратора суда- 15 м2; - канцелярия по уголовным делам - 30 м2; - канцелярия по гражданским делам - 30 м2; - канцелярия для специалистов - 40 м2; - кабинет начальника отдела делопроизводства – (площадью 15 м2 ); - кабинет кодификации (библиотеки юридической литературы)- 40 м2; - кабинет консультанта – кодификатора с примыканием библиотеки- 15 м2 - кабинет специалиста по информации- 15 м2; -помещения серверной и коммуникационной – (площадью 36 м2); - помещение множительной техники - 15 м2; -архив по текущим уголовным делам- 40 м2; - архив по оконченным уголовным делам - 60 м2; - архив по текущим гражданским делам - 40 м2; - архив по оконченным гражданским делам - 60 м2; - смежная комната архивариуса (специалиста) – (площадью 15 м2); - комната судебных приставов -20 м2; - комната для хранения вещественных доказательств -18 м2; - кладовая для хранения имущества, изъятого при производстве ареста - 10 м2; - кабинет экспедиции- 15 м2; 6. Помещения для подсудимых и конвоя: - камеры для подсудимых 12 (площадью 48 м2); - помещение для конвоя – 18 м2; - санитарный узел; 6.1. На 1-ом этаже разместить зону для подсудимых и конвоя с лестничной клеткой и коридорной частью для доставки подсудимых в залы для рассмотрения уголовных дел, с выделением в ней блоков камер, отдельно для мужчин (8 камер), женщин (2 камеры) и несовершеннолетних – 2 камеры. 6.2. предусмотреть дополнительно павильон с въездом автомобиля на базе КАМАЗ и спуска подсудимых в камеры, расположенные на 1-ом этаже. Ворота павильона подъемно- складчатые с электроприводом, с выводом управления на помещение охраны. 6.3. Служебный двор должен примыкать к специальному входу в здание суда для подсудимых и иметь контролируемый въезд для специального транспорта, доставляющего подсудимых. 7. Помещения обслуживающего назначения: - вестибюль с гардеробом -100 м2; - помещение для охраны здания - 15 м2; - буфет ( комната приема пищи) - 15 м2; - комната завхоза - 18 м2; - мастерская ( столярная)- 24 м2; - кладовые для оборудования - 36 м2; - комната для водителя (площадью 15 м2) с санузлом, примыкающим к гаражам; - помещение для уборщиков под хранение инвентаря и для переодеваний (площадью 3 м2 - на каждый этаж); - санузлы ( мужской и женский) для сотрудников и посетителей ; - санузел для инвалидов- колясочников; - помещение для социально- психологической реабилитации с размещением в наиболее «тихой» зоне здания - 24 м2; 8. Теплый гараж на одну автомашину типа «Газель» и одну автомашину типа «Hyundai». II. В соответствии с требованиями Свода правил по проектированию и строительству зданий районных (городских) судов СП 31-104-2000 для размещения Окружного суда ЯНАО предусмотреть: Численный состав судей – 45 человек; Залы судебных заседаний для слушания: - гражданских дел 8 (общей площадью 320 м2); - уголовных дел 8 (общей площадью 480 м2); - дел с участием присяжных заседателей – 240 м2; - заседаний президиума - 48 м2; -проведений конференций- 240 м2; Сопутствующие помещения: - совещательные комнаты -16 ( площадью 192 м2); - санузлы при совещательных комнатах- 16; - комнаты свидетелей- 8 ( площадью 96 м2); - аппаратные -10 ( площадью 120 м2); - комнаты прокуроров -4 ( площадью 66 м2); - комнаты адвокатов-4 ( площадью 60 м2); - холлы для публики -19 ( площадью 176 м2); Рабочие помещения судей: - кабинет председателя суда – 60 м2; - комната отдыха председателя - 18 м2; - приемная председателя - 24 м2; - кабинет заместителей председателя – 2 ( пло-щадью 72 м2); - кабинет помощника председателя - 18 м2; - кабинет судьи – 42 ( площадью 1008 м2); - кабинет помощников судей – 42 (площадью 792 м2); Рабочие помещения технического аппарата суда: - приемная суда -18 м2; - отдел делопроизводства -4 ( площадью 240 м2); - приемная отдела делопроизводства - 12 м2; - кабинет начальника отдела делопроизводства - ( площадью18 м2); -кабинет администратора суда - 18 м2; - комната судебных приставов - 18 м2; -архив текущих дел -180 м2; - архив оконченных производством дел - 270 м2; - помещении экспедиции - 18 м2; -кладовая для хранения вещественных доказательств - 20 м2; - кладовая для хранения имущества изъятого при аресте - 10 м2; - кабинет кодификации- 40 м2; - кабинет кодификации- 12 м2; - комнаты для множительной техники 5( площадью 240 м2); Помещения для подсудимых и конвоя: - камеры для подсудимых - 23( площадью 92 м2); - помещение для конвоя - 18 м2; - санузел; Помещения обслуживающего назначения: - вестибюль - 220 м2; - гардероб -30 м2; - помещение для охраны здания -32 м2; - буфет ( комната приема пищи) -42 м2; - комната завхоза - 18 м2; - мастерские -3 ( площадью 84 м2); - кладовые оборудования 2 ( площадью 36 м2); - помещение для водителей - 15 м2; - комната психологической разгрузки - 24 м2; - санузлы для работников суда и посетителей; Помещения вспомогательного назначения: - финансово- бухгалтерского отдела - 3 ( площадью 54 м2); - отдел кадров - 18 м2; - судебной статистики и правовой информации – 3 ( площадью 54 м2); Подзону для подсудимых в залах судебных заседаний, предназначенных для слушания уголовных дел, целесообразно предусмотреть на 3-4 человека, с возможностью увеличения её до 6 человек, используя сборные кабины для подсудимых. |
|  | Основные требования к архитектурно- планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | Разработать эскизный проект, в т.ч.: - архитектурно-планировочные решения; - объемно-пространственного, цветового решения и ночной подсветки фасадов, - схему планировочной организации земельного участка; Эскизный проект согласовать с Заказчиком, главным архитектором города Салехард и эксплуатирующей организацией. Для согласования разработать два варианта цветовых решений фасадов. Условия блокировки- комплекс зданий, соединенных теплым переходом. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, стены, каркас, перекрытия и др.) | Фундаменты – по расчету на основании инженерно – геологических изысканий; Несущие и ограждающие конструкции – определить проектом Конструкцию крыши и тип кровли согласовать с Заказчиком. Предусмотреть мероприятия против массового схода снега с кровли на прилегающую территорию. Предусмотреть ходовые мостики и площадки заводского изготовления для обслуживания кровли и инженерного оборудования, расположенного на ней. Карточку технических решений согласовать с Заказчиком. Паспорт отделки всех помещений согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. Предусмотреть мероприятия по защите от шума в соответствии СП 51.13330.2011 « СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предусмотреть комплектацию объекта в соответствии с исходными данными и требованиями под полную готовность к эксплуатации: мебелью; оборудованием (компьютерное, серверное, оборудование залов: световое, механическое, звуковое и т.д.), мелким инвентарем. Раздел «Технологические решения» и комплектацию объекта мебелью, оборудованием, инвентарем согласовать с Заказчиком и с управлением Судебного департамента в ЯНАО; с Судом ЯНАО. |
|  | Требования к благоустройству территории | В составе объекта предусмотреть: - пожарные проезды и подъездные пути в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -стоянку автомобилей для посетителей разместить на прилегающей территории ( по расчету); - открытую служебную автостоянку в служебном дворе ( по расчету); - малые архитектурные формы; - площадку для сбора ТБО; -освещение территории с использованием светильников на декоративных опорах; - тротуары- твердое покрытие; -озеленение: устройство газонов с травным покрытием, посадка вечнозеленых деревьев; - ограждение территории металлическим декоративным забором высотой -2,5 м. Схему планировочной организации земельного участка выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка, согласовать с главным архитектором г.Салехарда. |
|  | Требования к инженерному обеспечению объекта | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение объекта разработать в соответствии с выданными техническими условиями и требованиям действующих нормативных документов. Запроектировать внутри здания системы: 1. Хозяйственно-питьевую (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», где предусмотреть: - систему пожаротушения с пожарными шкафами с кранами, укомплектованными рукавами и огнетушителями. 2. Отопления, вентиляции и горячего водоснабжения (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), где предусмотреть: - естественную вентиляцию, в отдельных помещениях вентиляцию с механическим побуждением с применением клапанов с автоматическим приводом в рабочее и исходное положение; - систему дымоудаления с механическим побуждением; - установку противопожарных клапанов в исходное положение предусмотреть в автоматическом режиме; - входы в здание оборудовать тепловыми завесами. Алгоритм автоматизации работы системы вентиляции и кондиционирования воздуха согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией; 3. Электроосвещения, электрооборудования (СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ПУЭ), где предусмотреть: - вводное устройство с АВР и щит учета электроэнергии, с применением электросчетчика в соответствии с техническими условиями; - систему аварийного освещения; - систему бесперебойного питания. 4. Телефонизации, с обязательным устройством абонентских точек в соответствии с исходными данными . 5. Коммерческого узла учета тепла и водоснабжения (СНиП 41-01-2003, СНиП 2.04.01-85*) и в соответствии с техническими условиями; 6. Автоматической установки пожаротушения в соответствии с НПБ 110-03; ( предусмотреть систему автоматического пожаротушения в помещениях архивов, серверной и комнате для хранения вещественных доказательств). 7. Автоматической установки пожарной сигнализации (НПБ 110-03); 8. Оповещения и управления эвакуацией СОУЭ (НПБ 104-03); 9. Автоматической охранной сигнализации; 10. Диспетчеризация лифтов (СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»), где предусмотреть центральную диспетчеризацию. 11. Центральная телевизионная антенна. 12. Систему видеонаблюдения внутреннюю и наружную с выводом на пост охраны. По возможности прокладка всех коммуникаций скрытая) Систему видеонаблюдения: внутренняя и наружная с цифровым видеорегистратором с сохранением данных не менее 14 дней При проектировании системы видеонаблюдения следовать рекомендациям Р 78.36.008-99 «Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов». - наружное видеонаблюдение по периметру здания; -внутреннее поэтажное видеонаблюдение; -внутреннее видеонаблюдение в зоне для подсудимых; - внутреннее видеонаблюдение в гаражном павильоне; 13. Единую локальную сеть с выводом на сервер и подключением всех рабочих кабинетов, Работу сети обеспечить бесперебойным питанием на срок до 10-ти минут. 14. Систему контроля и управление доступом в здание с учетом количества входящих и выходящих. - Система контроля и доступа в здание и на территорию служебного двора с устройством автоматического подъема шлагбаума от индивидуального электрического ключа; Предусмотреть максимальное обеспечение объекта оборудованием отечественного производства. Пожаробезопасность , техническая укрепленность, освещенность, системы и оборудование здания суда, должны соответствовать требованиям нормативных документов действующих на момент его строительства. Наружные сети объекта выполнить в соответствии с техническими условиями и действующими нормативными документами на: -теплоснабжение ; -водоснабжение , в т.ч. вода должна отвечать требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; - водоотведение; - электроснабжение, в т.ч. предусмотреть резервный источник электроснабжения; -телефонизацию. |
|  | Требования санитарно - эпидемиологические | При проектировании объекта учесть требования действующих нормативных документов, в том числе: - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» |
|  | Требования по охране окружающей среды, выполнения экологических условий по объекту | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». |
|  | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. |
|  | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов предусмотреть: - входы в здание оборудовать пандусом, расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая использующих кресла-коляски; - места оборудования доступных мест общественного пользования туалетных комнат (санузлов) и хранения верхней одежды посетителей; - кабина лифта должна быть доступна для пользования инвалидами-колясочниками. Требования к помещениям должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативным документам, в т.ч. предусмотренным СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». |
|  | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; Оформить и разработать для регистрации в органах государственного пожарного надзора декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Требования по противодей-ствию террористическим актам | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 г. № 73 предусмотреть мероприятия по противодействию террористическим актам. В проекте организации строительства выполнить описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства. |
|  | Осуществление авторского надзора | Включить в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта затраты на осуществление авторского надзора |
|  | Энергосберегающие материалы | В соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» к тепловой защите зданий разработать энергетический паспорт объекта. Обеспечить проектными решениями энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений в соответствии с требованиями действующей нормативной документации, в том числе с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». |
|  | Требования к проектно-сметной документации | Для проведения государственной экспертизы предоставляются проектная и рабочая документации. Состав разделов проектно-сметной документации выполнить в соответствии с требованиями ст. 48 Градостроительного кодекса РФ № 190ФЗ и «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87. Проектную и рабочую документацию выполнить с учетом требований Федерального закона РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Разработать проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями «Пособия по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства» и Градостроительного кодекса РФ. Проектно-сметную документацию выдать в 5-ти экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде) и 1 экземпляр на электронном носителе (текстовая часть проекта в программе Microsjft Office и графическая в программе AutoCAD формат DWG). Сопровождение подрядной проектной организацией проектной и рабочей документации: - до получения согласований со всеми заинте-ресованными службами, в т. ч. с Управлением Судебного департамента в ЯНАО и с Судом Ямало-Ненецкого автономного округа.. - до получения положительного заключения государственной экспертизы. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: базовых в ТЕР-2001 для ЯНАО и текущих (Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.08. № 708-А).В сметной документации учесть затраты в соответствии с исходными данными Заказчика. Сметную документацию выполнить в программном комплексе РИК или ГРАНД. Стоимость материалов, мебели и оборудования, не учтенных в нормативной базе ТЕР-2001 для ЯНАО, определяется на основе мониторинга в текущем уровне цен и предоставляется Заказчику на согласование (Постановление Губернатора ЯНАО от 18.12.08. № 708-А). В сметной документации учесть затраты в соответствии с исходными данными Заказчика. Сводную ведомость оборудования и сводную ведомость потребности в материалах выделять в отдельные тома. Оформление проектной документации должно проводится в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. При проектировании учесть Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО, утвержденные Постановлением от 10.01.08г. № 4-А Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. Технические, конструктивные и проектные решения согласовать с Заказчиком и эксплуатирующими организациями. Предоставить Заказчику в составе проектной документацией ведомость объемов работ. |
|  | Дополнительные требования | 1.Совместно с заказчиком участвовать в сборе исходных данных для проектирования. 2. Выполнить инженерно-геологические изыскания на участке строительства в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97, ГОСТ 25100-95 и других нормативных документов. 3. Выполнить топографическую съемку в границах земельного участка М 1:500 с сечением рельефа через 0,5м. Обновленную съемку передать Заказчику (в электронном виде в формате ГИС; Mapinfo и на бумажном носителе). 4.Выполнить прогноз изменений температурного режима грунтов оснований и несущей способности свай при строительстве и эксплуатации. 5. Наличие свидетельства о допуске ко всем видам работ, указанным в настоящем задании. |

| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» |  |
|  | Директор Д.М. Холодовский |  |  |